## ｼｯｸﾊｳｽ換気
建築物等の名称 ：
(居室毎の機械換気設備計算書）
|  |  |  | 令20条の8に基づく換気量（シックハウス換気） |  |  |  |  | 令20条の2に基づく換気量 | [5 empty] | 換気記号
| 階 | 室 名 | 居 室 | 床面積 | 居室の 天井高さ | 室容積 | 必要 換気 回数 | 有効換気量 | 一人当りの占有面積 | 有効換気量 | 決 定 換気量 | 換気 種別 | 換気回数 | 判定 | 給 気 | 排 気 | 24時間 対応 機器
[8 empty] | ① |  | ② | ③ |  |  | ③≧①
|  |  |  | Aｆ | ｈ | Av | ｎ | Vr=Av・ｎ | N | V=20 ・Af/N |  |  |  | ③≧②
|  |  |  | （㎡） | （ｍ） | (m3) | （回/ｈ） | （m3/ｈ） | （㎡/人） | （m3/ｈ） | （m3/ｈ） |  | （回/ｈ） | 両方を 満たす
(例） | 1 | 事務室 | ○ | 56.3 | 2.7 | 152.1 | 0.3 | 45.7 | 10 | 112.6 | 300 | 3種 | 1.97 | OK |  | FE-102 | ○
設計者名：

## 火気換気
建築物の名称：
（火気使用室換気計算書）
[5 empty] | 火気使用による計算 |  |  | 面風速による計算
| 階 | 室 名 | 器具名 | 台数 | 燃料消費量 | 定数 | 有効換気量 V=a･ｋ･Q | フードサイズ（ｍｍ） |  | 面風速 | 有効換気量 | 設計風量 | 判定 | 換気記号 | 備考
|  |  |  | （台） | Q（ｋｗ/台） | a | V（m3/ｈ） | Ｗ | Ｄ | （m/ｓ） | （m3/ｈ） | （m3/ｈ）
（例） | 1 | 厨 房 | ガスフライヤー | 1 | 11.0 | 30 | 306.9 | 1500 | 1500 | 0.25 | 2025 | 3000 | OK | FE-101
設計者名：

## 使用建材表
使 用 建 築 材 料 表
物件名称 ：
階 | 室名 | 床面積 (ｍ2) | 内装の仕上げの部分 | 種別 | 面積 (ｍ2) | 係数 | 使用面積 (ｍ2)
（天井裏等への措置）
| 部位 | 措置の内容
天井裏
床裏
外壁
間仕切壁
収納
設計者名：

## 記入例（建材）
使 用 建 築 材 料 表
| 記入例 |  | 物件名称 ：
階 | 室名 | 床面積 (ｍ2) | 内装の仕上げの部分 | 種別 | 面積 (ｍ2) | 係数 | 使用面積 (ｍ2)
| ＬＤ | 20 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 20 | 0.5 | 10
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 2 | 0.5 | 1
| 台所 | 6 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 5 | 0.5 | 2.5
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 2 | 0.5 | 1
|  |  | ｷｯﾁﾝｾｯﾄ | Ｆ☆☆☆ | 3 | 0.5 | 1.5
| 洋室 | 15 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 15 | 0.5 | 7.5
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 1.5 | 0.5 | 0.75
| 和室 | 9.5 | 天井 | Ｆ☆☆☆ | 9.5 | 0.5 | 4.75
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 9.5 | 0.5 | 4.75
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 3.3 | 0.5 | 1.65
| 廊下・玄関 | 7 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 7 | 0.5 | 3.5
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 5 | 0.5 | 2.5
| 洗面・脱衣 | 3 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 3 | 0.5 | 1.5
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 1.6 | 0.5 | 0.8
| 便所 | 1.5 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | 1.5 | 0.5 | 0.75
|  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | 1.6 | 0.5 | 0.8
| 浴室 | 2.5 | 天井 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 壁 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 床 | 規制対象外 |  |  | 0
|  |  | 建具 | 規制対象外 |  |  | 0
| 計 | 64.5 |  |  |  |  | 45.25
ＯＫ
0
0
（天井裏等への措置）
| 部位 | 措置の内容
| 天井裏 | Ｆ☆☆☆を使用
| 床裏 | Ｆ☆☆☆を使用
| 外壁 | 規制対象外建材を使用
| 間仕切壁 | 規制対象外建材を使用
| 収納 | 規制対象外建材を使用
設計者名：
換気のゾーニング単位で、算定してください。